# 第一章 询价邀请

资中县政府采购中心受资中县人民医院的委托，拟对资中县新建综合大楼围帘及窗帘（第二次）采购项目进行询价方式采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参与报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：资交采询[2022]01-2号。

2.采购项目名称：资中县新建综合大楼围帘及窗帘（第二次）采购项目。

二、资金情况

资金来源：财政资金（700680元）

预付款：合同总金额的50％

三、采购项目简介：

项目分包及情况介绍

因采购人业务需求，拟采购窗帘、围帘及配套轨道一批。

| 窗帘： 8,160米 | 1.幅宽:2.8m; 2.纤维含量(%):聚酯纤维100.0; 3.甲醛含量(mg/kg):≤300 4.pH值:4.0~9.0 5.可分解芳香胺染料(mg/kg):禁用 6.异味:无异味 7.水洗尺寸变化率(%):经向-1~+1，纬向-1~+1 8.断裂强力(N):经向>2900，纬向>1000: 9.耐水色牢度(级):沾色≥4、变色≥4 10.耐酸汗渍色牢度(级):沾色≥4、变色≥4 11.耐碱汗渍色牢度(级):沾色≥4、变色≥4 12.耐摩擦色牢度(级):干摩≥4、湿摩≥4; 13.耐皂洗色牢度(级):≥4: 14.耐光色牢度(级):≥4; 15.平方米公定质量(g/m):>350; 16.防紫外性能:UPF:>50,T(UVA):<5,T(UVB):<5: 17.布料防火阻燃达到符合GB/T17591-2006B1级别标准或以上 18.褶皱比例为：2:1 |
| --- | --- |
| 围帘 ：9200米 | 1.成分：100%聚酯纤维 2.门幅：280cm（网格60左右） 3.克重：550克/m，可按用户要求定做。 4.重量：190g/m2-300g/m2 5.阻燃：符合《阻燃织物》装饰用织物B1级，判断标准：GB/T 17591-2006 6.抗菌：白色念珠菌97%，大肠杆菌>99%，金黄色葡萄球菌>99%，判断标准：FZ/T 7.3023-2006抗菌针织品 8.检验依据：GB 18401-2010C类 国家纺织产品基本安全技术规范C类 GZ 17630101 针织面料 113-2018，判定依据：GB 18401-2010C类 国家纺织产品基本安全技术规范C类 GZ 17630101 针织面料 113-2018 9.耐酸汗色牢度(级)实测结果：变色：4-5级，沾色：4-5级 10.耐碱汗色牢度(级)实测结果：变色：4-5级，沾色：4-5级 11.耐水色牢度(级)实测结果：变色： 4-5级；沾色：4-5级 12.耐摩擦色牢度实测结果：干摩4-5级 13.甲醛含量(mg/kg) 实测结果：未检测出 14.pH值实测结果：6.1 15.异味实测结果：无异味 16、褶皱比例为2：1； 17、颜色：颜色按照采购人实际情况及要求提供 |
| 铝合金轨道：4100米 | - 铝合金轨道应符合GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆 型材》； - 定制中方轨； - 规格：宽≥22mm 高≥19.5mm 壁厚≥1mm； - 颜色按照采购人实际情况及要求提供； 5、提供具有CNAS标识的检测报告； |

四、中小企业采购

1、面向中小企业采购

☑本项目/采购包XX整体专门面向中小企业采购。

□本项目/采购包XX部分面向中小企业采购，具体第【】种情形（可多选）：

第一种情形：供应商以联合体形式参加本项目的，联合协议中中小企业合同金额应当达到【】比例，其中小微企业合同金额应当达到【】比例（未组成联合体参加的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。

第二种情形：供应商合同分包的，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到【】比例，其中小微企业合同金额应当达到【】比例（未进行合同分包的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。

□本项目不专门面向中小企业采购。（说明：此项应符合《政府采购促进中小企业发展办法》第六条规定的可不专门面向中小企业预留采购份额的情形）

注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、本项目行业

本项目采购货物和服务对应的中小企业划分标准属于工业行业。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：无

8、本项目    不  接受联合体响应。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、询价文件获取时间、方式：：

供应商自2022年9月14日至2022年9月16日（北京时间）登录四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统https://zfcg.scsczt.cn（以下简称“项目电子化交易系统”）免费获取采购文件。

- 邀请供应商

本响应邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以公告形式发布。公告期限为本次公告发布之日起的3个工作日。

九、响应文件的提交方式、时间及询价时间（北京时间）：

响应文件在线递交截止时间：2022年9月20日  10 时 00  分。

响应文件开启时间：2022年9月20日  10 时 00 分。

十、电子化交易

（一）四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统

本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

1.供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

2.供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

3.供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

4.采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

- 资中县公共资源电子交易平台系统

具体操作方法详见内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）“办事指南”-“政府采购”-《资中县政府采购操作手册》。技术咨询电话：刘先生08322022570。

1.本次采购要求采购人、采购代理机构编制、发出询价文件，供应商获取询价文件、编制、提交响应文件，询价小组评审等环节均在电子交易系统及其文件编制软件中完成。采购活动参与各方要严格按照电子交易系统及文件编制软件的操作手册（说明）进行系统及软件操作，并承担操作不当带来的不利后果。

供应商的CA证书是供应商参加采购活动进行系统操作的唯一身份认证，使用CA证书登录电子交易系统进行的一切操作和资料传递均代表供应商真实意思表示，其真实性、有效性、合法性由供应商负责。

供应商应当确保其CA证书和使用电子交易系统的网络设备及环境在参加采购活动期间能够正常使用，严格按照系统操作要求进行系统操作，并自行承担未按前述规定执行所带来的不利后果。

2.供应商应在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）供应商系统中免费获取与投标响应系统格式相匹配的采购文件，用于在系统中编制投标响应文件。

响应人必须在响应截止时间前，登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的电子响应文件通过“上传投标文件”模块上传到系统中。

3.本电子交易系统将在响应文件递交截止时间进行自动解密，各响应人在上传响应文件时须选择授权系统解密。

4.本电子交易系统为在线询标，即询价环节为在线进行，供应商须准备在线询价的硬件（电脑、摄像头、话筒）。

5. 本项目为全程线上进行，供应商无需到现场递交响应文件、解密、询价。

十一、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。

十二、联系方式

采购代理机构：资中县政府采购中心

地    址：资中县水南镇资州大道南二段312号（资州大道A区还房2号商业楼4楼）交易中心。

邮    编：641200

联 系 人：黄先生、邱先生

联系电话：0832－5617156

相关电话：组织0832－5609251  监督0832－5609226  评审 0832－5513966

采 购 人：资中县人民医院

地    址：资中县重龙镇

联 系 人：姚媛

联系电话：13541628773

说明：所有采购信息以四川省政府采购网 https://zfcg.scsczt.cn为准。